投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次电线电缆采购项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单                 2015.05.13

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZR-YJV-1-3*50+2*25 | 米 | 400 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZRKVV-500-2*1.5 | 米 | 700 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZRKVV-500-7*1.5 | 米 | 700 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 4 | 护套线 | 2*2.5 | 盘 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 4 | 单股塑铜线 | 1.5mm2 | 盘 | 5 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 5 | 高压电缆 | YJV22-10KV-3*70 | 米 | 390 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 6 | 控制电缆 | ZR-KVV22-5*1.5 | 米 | 390 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 7 | 室内冷缩电缆终端头 | NYL-8.7/15 70-120mm | 套 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 8 | 焊把线 | 35 | 米 | 200 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 9 | 控制电缆 | KVV4*1.5 | 米 | 530 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 10 | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收。

2、验收合格供方需开具17%增值税发票。

3、以上物资必须保证符合国家标准。

4、供方提供产品安装、运行、维护指导手册、合格证书、出厂检测报告等相关资料。

5、供货周期：

6、质保期限：

7、付款方式：

8、技术咨询：穆主任13582367586   0311-88041927

9、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com