吉藁公司招标文件

一：招标目的

为提高采购质量、缩短采购周期，拟定对部分标准通用材料实行年度价格招标制。

二：具体要求

1、要求投标方的资质、手续及各类证件必须合法有效，并且注册成为吉林化纤集团有限责任公司电子商务平台正式供应商。

2、本次招、投标实行年度制，封标时选定所招物资的生产厂家、品牌要求、规格型号、质量标准、价格和供货渠道，在招标年度内不随意变动。

3、在供货年度内，如遇市场行情变化，导致市场价格较招标价格上下浮动在5%以上者，供货价格可重新招标确定。

4、在中标年度内，中标方按照我公司要求时间分批分期供应中标物资。

5、中标方在接到招标方供货通知后，应在7个工作日内将所供物资保质保量及时送到招标方库房，如遇特殊情况不能按期按要求交货时，提前通知招标方。

6、付款方式：物资验收合格并开具17%全额增值税后，根据所供物资金额，分期分批付款，金额的10%做为质保金留存一年。

7、中标年度内，如因一方不能正常供应或接收物资时，应提前3个月以书面形式通知另一方，双方协商解决。

8、投标期限：7个工作日。

9、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com

三：投标价格及质量要求

1、投标书中的报价为招标清单中所有物资的真实报价，最低报价不能作为中标的唯一依据。

2、供应商所提供的货物必须为原生产厂家的全新产品，物资质量必须达到国家或部颁标准，严禁提供假冒伪劣物资。

四：考核办法

1、在规定的质保期内，供应商对所供物资由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。

2、在供货期间，供应商如果提供假冒伪劣物资或所供物资达不到规定的使用周期，发现一次，我公司将提出书面警告，提示供应商进行整改，将所供有质量问题的物资换为合格物资，并按有质量问题物资价值的20%进行罚款，罚款直接从货款中扣除。

3、发现第二次质量反馈，我公司将提出书面严重警告，提示供应商进行整改，将所供有质量问题的物资换为合格物资，并按有质量问题物资价值的50%进行罚款，罚款直接从货款中扣除，六个月内不予付款。

4、发现第三次质量反馈，我公司按有质量问题物资价值的2倍进行罚款，罚款直接从货款中扣除，清除供应商队伍，并且三年内不予付款。

五、联系方式:  电话15633532701   传真0311-88041927

河北吉藁化纤有限公司报价清单（电气2015-3）

2015年5月21日

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 生产厂家 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指示灯 | AD16-22B/32 AC220V 红 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 指示灯 | AD16-22B/32 AC220V 绿 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 指示灯 | AD16-22B/32 AC380V 红 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 指示灯 | AD16-22B/32 AC380V 绿 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防爆开关 | 8030/51 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防爆照明开关 | SW-10 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防爆主令控制器 | BF28030/51 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 隔爆型防爆荧光灯 | SBYD51-1*40W | 个 | 25 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 行灯泡 | 36V | 只 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 金属卤化物灯泡 | 250W 220V E40 | 只 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 金属卤化物灯泡 | 400W 220V E40 | 只 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 金属卤化物灯 | JJ400 E40 220V | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 金属卤化物灯 | TG168-400 | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 金属卤化物灯 | TG168-250 | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 高压汞灯 | 220V250W 自镇 | 只 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 应急灯 | XZ1018-B6 AC220V 2*3W | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防爆灯 | CBL-150W | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防爆灯 | BAD(BCd)52-100 | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 三防弯灯 | FAD-L-B-100gj-1*100W | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 三防弯灯 | GC3-F-2 E27 | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 行灯 | AC220V 15米 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-10mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-16mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-25mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-35mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-50mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-70mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-95mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-120mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-150mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | DT-185mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | OT150A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | OT250A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | OT400A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | 1.0mmU型开口 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | SC95-10mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜鼻子 | SC70-10mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 10A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 15A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 30A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 50A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 80A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 100A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 120A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 200A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 300A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 400A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 500A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 600A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 20A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 60A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 40A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 160A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 5A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 开口铜鼻子 | 250A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 10mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 16mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 25mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 35mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 50mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 70mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 95mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 120mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 150mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 300mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 240mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝鼻子 | 185mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 16m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 25m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 35m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 50m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 70m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 185m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 300m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝鼻子 | 240m2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 16mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 25mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 50mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 75mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 120mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 95mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 300mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 185mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 150mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 70mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铝连接管 | 35mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 16mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 25mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 50mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 70mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 95mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 150mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 35mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铜铝连接管 | 120mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 塑铜线 | BV-0.5 1.0mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 塑铜线 | BV-0.5 1.5mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 塑铜线 | BV-0.5 2.5mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 塑铜线 | BV-0.5 4mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 塑铜线 | BV-0.5 6mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 多股镀银软铜线 | 1.5mm | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 多股镀银软铜线 | RVV1.0mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 护套线 | RVV-2*1.5mm2 | 米 | 500 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 护套线 | RVV-2*2.5mm2 | 米 | 700 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 护套线 | RVV-2*4mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 护套线 | RVV-3*2.5mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 焊把线 | YH120V-35mm2 | 米 | 300 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电话双绞线 | PJ2*0.5 | 米 | 200 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 发光二级管 | φ5（红） | 个 | 40 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 可控硅 | VUO 121-16 NO1 | 个 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 白布带 |  | 卷 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 塑粘包布 |  | 卷 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 塑料包布 | 红 | 卷 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防水包布 |  | 卷 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=60mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=100mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=150mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=200mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=250mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=300mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=400mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=500mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 尼龙匝带 | L=600mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电加热板 | 1kW 200*300mm | 块 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 四联可调电炉 | 1000W | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 单联可调电炉 | 1000W | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 焊锡丝 | φ0.5mm | 卷 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 焊锡丝 | φ1mm | 卷 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 焊锡丝 | φ2mm | 卷 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 焊锡条 | 00 | 公斤 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 卡轨 | T 铁 75mm | 米 | 25 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 卡轨 | T 铁 35mm | 米 | 25 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 焊锡膏 |  | 盒 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 包塑金属软管 | 4分 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 包塑金属软管 | 6分 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 包塑金属软管 | 1寸 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 包塑金属软管 | 1寸2 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 包塑金属软管 | 2寸 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 包塑金属软管 | 1.5寸 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | PVC穿线管 | 4分 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | PVC穿线管 | 6分 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | PVC穿线管 | 1寸 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | PVC穿线管 | 1.5寸 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | PVC穿线管 | 1.2寸 | 米 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 碳刷 | D172 25*32*60 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 碳刷 | D172 31.5*16*40 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 碳刷 | D172 20*32*40 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 碳刷 | D172 31.5*24*60 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 碳刷 | 45*35*15mm | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 碳刷 | D172 12*12*35 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电铃 | Φ75 AC 220V | 个 | 50 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电铃 | UC4-75 220V | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 警铃 | LT-1101 | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电话机 | 索瑞特 | 部 | 60 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 移动电源 | 220V 50M | 个 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 移动电源 | 380V 50M | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 移动电源 | 380V 30M | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 移动电源 | 220V 30M | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 竹签 | 150mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 竹签 | 200mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 竹签 | 300mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 竹签 | 350mm | 根 | 100 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 动力箱门锁 | 301 | 个 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电葫芦按钮专用操作手柄 | COB-63A | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 绝缘纸 | DMD20 | kg | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 带薄膜绝缘纸 | 0.24mm | kg | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 报警控制器 | JB-TB-AT2010DH | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 报警控制器 | JH-xsd-4 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 报警控制器 | JH-xsd-8 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 触头室 | JYN2-10 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 触头 | JYN2-10 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 触头组 | JYF4-22 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 励磁机卡簧 | 单面 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 发电机卡簧 | 双面 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 微电脑时控开关 | KG316T | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能无功功率自动补偿控制器 | JKL1B-10 | 台 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能无功功率自动补偿控制器 | JKL1B-16 | 台 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能无功功率自动补偿控制器 | JKL1BF 12路输出 | 台 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能无功功率自动补偿控制器 | JKW-25C-12 | 台 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 受电器 | DLMHXL-500A | 套 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 天车受电器滑刀 | DLMHXL-500A | 片 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 四轮滑轮 | 5T | 套 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

质保期、售后承诺：

注明：以上材料必须为大厂、国标产品（必须注明品牌或生产厂家）

投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次维修用电气采购项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

附报价清单: