投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次危化品自动化改造采购项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单                 2015.09.16

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | WP-AK1A1I1G4FSC5 -0.1-0MPa | 台 | 18 |  |  | 17% | 国标 | 防爆DI-CT6 |
| 2 | 压力变送器 | AO910IE3RI 0-2.4MPa | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 | 液氨防爆DI-CT6 |
| 3 | 压力变送器 | WP-AK1A1I1G4FSC5 0-1MPa | 台 | 3 |  |  | 17% | 国标 | 防爆DI-CT6 |
|  | 防爆穿线软管 | 防爆软管4分 DN15*500 | 个 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 二硫化碳探测器 | CGD-I-1 CS2 | 台 | 3 |  |  | 17% | 国标 | 数显带警灯 |
|  | 氨气探测器 | CGD-I-1NH3 | 台 | 2 |  |  | 17% | 国标 | 数显带警灯 |
|  | 输入模块 | I-7017FC | 个 | 3 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 控制电缆 | KVVP2*1.0 | 米 | 1500 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 控制电缆 | KVVP3*0.5 | 米 | 500 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 可编程控制器 | 7188EXD | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 商业计算机 | DELL 3900 | 台 | 3 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 防静电联锁报警控制器 | KD-1291型 | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 | 液氨卸车防静电接地报警控制器 |
|  | 传感器 | PST 2T |  | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 模块 | ADAM3014 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 24V电源 | S-350-24V 5A | 个 | 3 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 防爆电机 | YB132S-2,7.5KW | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收。

2、验收合格供方需开具17%增值税发票。

3、供方提供产品安装、运行、维护指导手册、合格证书、出厂检测报告等相关资料。

4、供货周期：

5、质保期限：

6、付款方式：

7、技术咨询：卢主任13933130241   0311-88041927

8、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com