投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次锅炉改造电气材料招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单                 2015.10.19

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜鼻子 | 70mm2 | 个 | 24 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 2 | 铜鼻子 | 185mm2 | 个 | 30 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 3 | 铜鼻子 | 95mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 4 | 铜鼻子 | 240mm2 | 个 | 28 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 5 | 铜鼻子 | 120mm2 | 个 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 6 | 商业计算机 | DELL 3900 | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 7 | 不间断电源 | APC2000VA内置电池 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 8 | 信号变送器 | BM-DI/II | 个 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 9 | 可编程控制器 | 6ES7 315 -2EH14-0AB0 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 10 | 通讯处理器 | 6GK7-342-5DA02-0XE0 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 11 | MMC存储卡 | 6ES7 953-8LL11-0AA0 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 12 | 电源单元 | 6EP1 334 2AA00 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 13 | 电源单元 | 6ES7 307-1KA00-0AA0 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 14 | 导轨 | 6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 15 | 导轨 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 16 | 数字量输入单元 | 6ES7 321-1BL00-0AB0 | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 17 | 数字量输出单元 | 6ES7 322-1BL00-0AB0 | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 18 | 温度变送器 | MSC304-10C0 | 个 | 8 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 19 | 信号隔离变送器 | MSC301- C0CC | 个 | 12 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 20 | 输入模块 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 个 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 21 | 输入模块 | 6ES7 331-7NF00-0AB0 | 个 | 3 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 22 | 输出模块 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 23 | 通讯卡 | 6GK1-5621-0AA00 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 24 | 接口模板 | 6ES7 365-0BA00-0AA0 | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 25 | 总线连接器 | 6ES7-972-0BB41-0XA0 | 个 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 26 | 前连接器20针 | 6ES7-392-1AJ00-0AA0 | 个 | 8 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 27 | 前连接器40针 | 6ES7-392-1AM00-0AA0 | 个 | 8 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 28 | 机床控制隔离变压器 | JBK3-250VA 输入AC180-230V 输出220V AC | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 29 | 断路器 | S252 D6 6A | 个 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 30 | 微机桌 |  | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 31 | 中间继电器 | MY2J 24V | 个 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 32 | 中间继电器底座 | PYF08A-E | 个 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 33 | 24V电源 | S-350-24V 5A | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 34 | 汇线槽、盖 | 50mm | 米 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 35 | 电缆标牌 | 40mm*20mm | 个 | 1000 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 36 | 铜线鼻子 | 1.0mm | 个 | 1000 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 37 | 气源管 | 10 | 米 | 100 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 38 | 压力表阀门 | j23w-160pdn6 | 个 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 39 | 压力表 | y-100 0-1MPa | 个 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 40 | 压力表弯 | O型 | 个 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 41 | 镀锡线 | 1.0mm 红 黑 绿 蓝 | 米 | 400 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 42 | 卡轨 | ＴＳ３５*７.５钢，已打孔 | 根 | 15 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 43 | 端子排 | SAK-2.5EN | 个 | 200 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 44 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收，以需方检测为准。

2、验收合格供方需开具17%增值税发票。

3、以上物资必须保证符合相应国家标准。

4、供方提供产品合格证书、出厂检测报告等相关资料。

5、供货周期：

6、质保期限：

7、付款方式：

8、技术咨询：逯主任：18332012590；李工：15076121676

9、联系方式：15633532701,0311-88041927

10、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com